## INVENTARISASI PENGELOLAAN PCBs
Laporan Inventrisasi dan Indentifikasi Transformator Sudah Tidak Digunakan
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | PERAWATAN/KONDISI TERAKHIR TERHADAP MINYAK DIELEKTRIK/OLI (Diisi hanya untuk perawatan yang terakhir kali dilakukan) |  |  |  |  | UJI LANJUTAN (Diisi jika telah melakukan uji cepat dan/atau uji laboratorium) |  |  |  | 20 | KETERANGAN | 22 | 23
NO. | NAMA/MEREK TRANSFORMATOR | NOMOR SERIAL | TAHUN PEMBUATAN | NEGARA ASAL/ PRODUSEN | MEREK MINYAK DIELEKTRIK/ OLI | VOLUME MINYAK DIELEKTRIK (L) | LOKASI PERALATAN | TITIK KOORDINAT LOKASI | DAYA (KVA) | KETERSEDIAAN KERAN BUANG (OUTLET VALVE) | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | BERAT TRANSFORMATOR (TON) | 21 | WAKTU TERAKHIR DIGUNAKAN | PERALATAN TANGGAP DARURAT
[11 empty] | JENIS PERAWATAN | WAKTU PERAWATAN | MEREK/TIPE OLI PENGGANTI | VOLUME MINYAK DIELEKTRIK YANG DITAMBAHKAN /DIGANTI (L) | KONDISI DI DALAM ALAT | PENYEDIA JASA UJI (Nama perusahaan atau laboratorium) | JENIS UJI (Uji cepat/Uji lab) | METODE UJI (Contoh : Potentiometry dsb) | KONSENTRASI PCBs (PPM) |  | STATUS / KONDISI
1 | UNINDO | 90235 | 1992 | INDONESIA | SHELL DIALA B | 1538 | GARDU PM1 PT SAKTI | S 7 2' 17,151" E 107 35',973" | 2000 | Ada | Purifikasi | 2020-01-16 | SHELL DIALA B | 100 | Minyak dilektrik penuh | PT Kakikui | Uj Lab | Potentiometry | 300 | 4 | Rusak | 2025-05-16 | Hydrant, APAR
2 | UNINDO | 74829 | 1992 | INDONESIA | SHELL DIALA S4 ZX | 1300 | GARDU PM1 PT SAKTI | S 7 2' 19,575" E 107 35'34,552" | 2000 | Ada | Purifikasi | 2020-01-17 | SHELL DIALA S4 ZX | 100 | Minyak dilektrik penuh | PT Kakikui | Uj Lab | Potentiometry | 300 | 4 | Rusak | 2025-05-17 | Hydrant, APAR
3
4
5
*Jika informasi tidak diketahui dapat diisi "Tidak Diketahui"
**Kolom Status/Kondisi dapat diisikan kondisi dari Transformator Sudah Tidak Digunakan apakah ada kerusakan dan/atau ada kebocoran
Tabel Bukti Dukung Inventrisasi dan Indentifikasi Transformator Sudah Tidak Digunakan
A. DOKUMENTASI : | [5 empty] | BUKTI DUKUNG (isi dengan tautan/ link google drive)
1 | TRANSFORMATOR SUDAH TIDAK DIGUNAKAN (4 SISI) YANG DILEKATKAN SIMBOL LABEL |  |  |  |  | contoh pengisian https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErQcaNmjH_bosBcAuJFX-c1kM2O3RtnA/edit?gid=251937553#gid=251937553
2 | KETERSEDIAAN KERAN BUANG
3 | PLAT NAMA PADA TRANSFORMATOR SUDAH TIDAK DIGUNAKAN
4 | LOG PERAWATAN (MINYAK DIELEKTRIK)
5 | KONDISI RUANG PENYIMPANAN
B. MSDS/SDS DARI MINYAK DILEKTRIK/OLI TRANSFORMATOR SUDAH TIDAK DIGUNAKAN
C. HASIL UJI LABORATORIUM
D. TELAH MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MINYAK DIELEKTRIK YANG MENGANDUNG PCBs