## INVENTARISASI PENGELOLAAN PCBs
Laporan Inventrisasi dan Indentifikasi Transformator Yang Masih Digunakan
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | PERAWATAN RUTIN TERHADAP MINYAK DIELEKTRIK/OLI (Diisi hanya untuk perawatan yang terakhir kali dilakukan) |  |  |  |  | UJI LANJUTAN (Diisi jika telah melakukan uji cepat dan/atau uji laboratorium) |  |  |  | 21 | 22
NO. | NAMA/MEREK TRANSFORMATOR | NOMOR SERIAL | TAHUN PEMBUATAN | NEGARA ASAL/PRODUSEN | MEREK MINYAK DIELEKTRIK/OLI | VOLUME MINYAK DIELEKTRIK (L) | LOKASI PERALATAN | TITIK KOORDINAT LOKASI | DAYA (KVA) | KETERSEDIAAN KERAN BUANG (OUTLET VALVE) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | BERAT TRANSFORMATOR (TON) | PERALATAN TANGGAP DARURAT
[11 empty] | JENIS PERAWATAN | WAKTU PERAWATAN | MEREK/TIPE OLI PENGGANTI | VOLUME MINYAK DIELEKTRIK YANG DITAMBAHKAN /DIGANTI (L) | PENYEDIA JASA PERAWATAN (Nama perusahaan jasa, jika kegiatan dilakukan oleh pihak ketiga) | PENYEDIA JASA UJI (Nama perusahaan atau laboratorium) | JENIS UJI (Uji cepat/Uji lab) | METODE UJI (Contoh : Potentiometry dsb) | KONSENTRASI PCBs (PPM)
1 | UNINDO | 90235 | 1996 | INDONESIA | SHELL DIALA B | 1538 | GARDU PM1 PT SAKTI | S 7 2' 17,151" E 107 35',973" | 2000 | Ada | Purifikasi | 2025-12-16 | SHELL DIALA B | 100 | PT JASA JASA | PT JASA JASA | Uj Lab | POTENTIOMETERY | 300 | 2.3 | HYDRANT, APAR, SERBUK KAYU
2 | UNINDO | 74829 | 1996 | INDONESIA | SHELL DIALA S4 ZX | 1300 | GARDU PM1 PT SAKTI | S 7 2' 19,575" E 107 35'34,552" | 2000 | Ada | Purifikasi | 2025-12-17 | SHELL DIALA S4 ZX | 100 | PT JASA JASA | PT JASA JASA | Uj Lab | POTENTIOMETERY | 300 | 3.4 | HYDRANT, APAR, SERBUK KAYU
3 | UNINDO | 79886 | 1996 | INDONESIA | SHELL DIALA B | 1288 | GARDU PM1 PT SAKTI | S 7 2'16,691" E 107 35'33,246" | 2000 | Ada | Purifikasi | 2025-12-18 | SHELL DIALA B | 100 | PT JASA JASA | PT JASA JASA | Uj Lab | POTENTIOMETERY | 300 | 5.6 | HYDRANT, APAR, SERBUK KAYU
4
5
*Jika informasi tidak diketahui dapat diisi "Tidak Diketahui"
Tabel Bukti Dukung Inventrisasi dan Indentifikasi Transformator Yang Masih Digunakan
A. DOKUMENTASI : | [5 empty] | BUKTI DUKUNG (isi dengan tautan/ link google drive)
1 | TRANSFORMATOR YANG MASIH DIGUNAKAN (4 SISI) YANG DILEKATKAN SIMBOL DAN LABEL |  |  |  |  | contoh pengisian https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ErQcaNmjH_bosBcAuJFX-c1kM2O3RtnA/edit?gid=251937553#gid=251937553
2 | KETERSEDIAAN KERAN BUANG
3 | PLAT NAMA PADA TRANSFORMATOR YANG MASIH DIGUNAKAN
4 | LOG PERAWATAN (MINYAK DIELEKTRIK)
5 | KONDISI RUANG PENYIMPANAN
6 | KETERSEDIAAN PERALATAN TANGGAP DARURAT DAN ALAT PELINDUNG DIRI
7 | LOKASI, TITIK KOORDINAT PENEMPATAN TRANSFORMATOR YANG MASIH DIGUNAKAN
B. MSDS/SDS DARI MINYAK DILEKTRIK/OLI TRANSFORMATOR YANG MASIH DIGUNAKAN
C. HASIL UJI LABORATORIUM